# Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) im Parallelbetrieb

mit dem Stromversorgungsnetz der ReLL / EDSH / EVTL / Leukerbad Energie

Grundlage: Oberwalliser Werkvorschriften

1. Allgemeine Angaben

| Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | Tel.-Nr. FAX-Nr. E-Mail |
| --- | --- |
| Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. | Art des Gebäudes: EFH Gewerbe MFH Industrie | Tel.-Nr. FAX-Nr. E-Mail |
| Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens | Sachbearbeiter Inbetriebn. | Tel.-Nr. FAX-Nr. E-Mail |

2. Anlageart/Energieträger

| Neuanlage Erzeugung nur Elektrizität Umbau best. Anlage WKK-Anlage/BHKW | Wasserkraft Sonne Dieselöl Erdgas Biogas Kehricht |
| --- | --- |

3. Betriebsart / Energieproduktion

| Anlage dauernd mit dem Netz verbunden Notstromanlage, zeitweise mit dem Netz verbunden | Rücklieferung ins Netz Rückliefermessung | WKK – Anlage wärmegeführt stromgeführt |
| --- | --- | --- |
| Max. Leistungsabgabe ans Netz kW Max. Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage kW Vorgesehene Betriebsstunden pro Jahr h | Voraussichtliche Energierücklieferung Im Winterhalbjahr (Okt. Bis März) kWh Im Sommerhalbjahr (April bis Sept.) kWh |

4. Technische Angaben / Nenndaten

Gesamte installierte Leistung: elektrisch kW thermisch kW

Wechselrichter Synchrongenerator Asynchrongenerator Anzahl Panelfläche m2 Fabrikat/Typ Nennleistung kW Spannung x V Scheinleistung kVA cos φ Kurzschlussleistung kVA Blindleistungskompensation kVar Verdrosselungsfrequenz Hz

5. Beilagen

Schutzkonzeption und Kopie der genehmigten ESTI–Vorlage Techn. Datenblätter & Konformitätserklärung

6. Unterschrift der ausführenden Unternehmung

Ort Stempel des Installateurs Datum Unterschrift

7. Entscheid ReLL

( Bewilligt ( Bewilligt mit Massnahmen Bemerkungen: (Ort, Datum, Unterschrift)

8. Abnahmekontrollen

|  | Datum | Visum |  | Datum | Visum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installationskontrolle nach NIV |  |  | Betriebsbewilligung |  |  |
| Kontrolle Schutzkonzept |  |  | Statistische Erfassung |  |  |

Bitte schriftlich einreichen!

An: ReLL AG, Regionale energieLieferung Leuk AG, Sustenstrasse 3, 3952 Susten

# Erläuterungen zum Anschlussgesuch für elektrische Energieerzeugungsanlagen

Allgemeines

Für den Anschluss mehrerer identischer EEA am gleichen Aufstellungsort genügt ein Anschlussgesuch. Die ReLL / EDSH / EVTL / Leukerbad Energie können bei Bedarf weitere Angaben einholen. Das Formular muss schriftlich eingereicht werden.

# Das Anschlussgesuch ist einzureichen für:

alle EEA, die für parallelbetrieb mit dem ReLL / EDSH / EVTL / Leukerbad Energie Stromversorgungsnetz vorgesehen sind. Für EEA, mit Leistungen über 3.0 kVA einphasig oder 10 kVA dreiphasig ist dem Eidg. Starkstrominspektorat vorgängig eine Vorlage zur Genehmigung einzureichen.

## Hinweise zum Ausfüllen des Anschlussgesuchs:

## Abschnitt 1

Das korrekte, vollständige Ausfüllen ermöglicht der ReLL / EDSH / EVTL / Leukerbad Energie, notwendige Netzabklärungen Massnahmen vorzukehren, die für den sicheren Betrieb der EEA am Stromversorgungsnetz oder in der Kundenanlage erforderlich sind.

Abschnitt 2

Diese Angaben werden für statistische Zwecke sowie für die späteren vertraglichen Regelungen benötigt.

## Abschnitt 3

- WKK–Anlagen können wärmegeführt oder stromgeführt betrieben werden. Bei wärmegeführten Anlagen wird die Leistungsabgabe entsprechend der benötigten Wärmemenge geregelt. Bei stromgeführten EEA wird die Leistungsabgabe entsprechend der benötigten Strommenge geregelt.

- Für die Angabe der maximalen Leistungsabgabe an das Stromversorgungsnetz ist zu berücksichtigen, dass der eigene Strombedarf an Wochenenden oder Feiertagen verschwindend klein sein kann, die EEA aber mit voller Leistung produziert.

- Mit dem „maximalen Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage“ ist die gesamte Leistung, die von der ReLL / EDSH / EVTL / Leukerbad Energie bei Ausfall der EEA dem Kunden zur Verfügung gestellt werden muss, anzugeben. Es muss berücksichtigt werden, dass bei einem Ausfall der EEA unter Umständen nicht die ganze Leistung derselben durch die ReLL / EDSH / EVTL / Leukerbad Energie ersetzt werden muss, da bestimmte Verbraucher abgeschaltet werden, oder eine Rücklieferung in das Stromversorgungsnetz vorhanden war.

## Abschnitt 4

- In diesem Abschnitt werden die Angaben nach Anlagetyp verlangt.

Bei einer WKK-Anlage wird die maximale thermische „Wärmeleistung“ bei Nennbetrieb verlangt.

Beim Wechselrichter wird für Photovoltaikanlagen aus statistischen Gründen zusätzlich die Panelfläche in m2 verlangt.

Die Leistung der Blindleistungskompensation ist bei asynchrongeneratoren und Anlagen mit Wechselrichtern anzugeben.

Als Leistungsfaktor ist der cos φ bei der Energie-Übergabestelle (Zähleranschlussklemmen) anzugeben.

## Abschnitt 5

- Das Schutzkonzept muss die Anforderungen des Abschnittes 12 (EEA) der Oberwalliser Werkvorschriften erfüllen.

- Für die Dimmensionierung der Schalter gibt Ihnen die ReLL / EDSH / EVTL / Leukerbad Energie auf Anfrage die Netzkurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt bekannt.